- Том 1. Общие данные

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	4

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	5

1 Общие сведения о муниципальном образовании	6

1.1 Административный состав муниципального округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий	6

1.2 Численный состав населения по территориям муниципального округа	9

1.3 Гидрогеологические сведения	11

1.4 Глубина промерзания грунтов в муниципальном округе в зависимости от типа почв	13

1.5 Краткое описание рельефа	14

2 Описание развития территории муниципального округа	16

2.1 Определение прогнозной численности населения по годам с учетом динамики фактических демографических показателей, на основании действующих документов планирования и сведений Росстата за последние несколько лет	16

2.2 Оценка основных показателей строительной деятельности в сфере жилищного фонда за последние годы	19

2.2.1 Средняя жилищная обеспеченность	19

2.2.2 Величина существующих площадей жилищного фонда	19

2.2.3 Ежегодный ввод в действие МКД и ИЖС	21

2.3 Прогноз ввода жилищного фонда по годам на основании действующих документов планирования	22

2.4 Перечень зон развития, реализация строительства на которых предполагается на расчетный срок на основании действующих документов планирования, разрешений на строительство	24

2.5 Технико-экономические показатели перспективных зон застройки (прирост жилой и нежилой площади, численность проживающих, вместимость, максимальная этажность, ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию)	30

3 Графические материалы	38

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Численность населения по населенным пунктам	9

Таблица 1.2 – Средняя месячная температура воздуха на территории Пермского муниципального округа	14

Таблица 2.1 – Прогноз численности населения Пермского муниципального округа	17

Таблица 2.2 – Сведения о жилищном фонде по состоянию на 2024 г.	19

Таблица 2.3 – Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными	20

Таблица 2.4 – Сведения о жилищном фонде на территории Пермского муниципального округа	21

Таблица 2.5 – Динамика ввода нового жилищного фонда в эксплуатацию на основе Комплексного плана развития Пермского муниципального округа за 2025-2030 гг.	22

Таблица 2.6 – Динамика ввода нового жилищного фонда в эксплуатацию на основе действующих проектов планировок территорий за 2025-2035 гг.	23

Таблица 2.7 – Перечень зон развития Пермского муниципального округа на период с 2025 по 2035 гг.	24

Таблица 2.8 – Технико-экономические показатели перспективных зон застройки	31

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Административные границы Пермского муниципального округа	8

Рисунок 1.2 – Карта распространения многолетней мерзлоты на территории Российской Федерации	13

Рисунок 2.1 – Динамика численности населения Пермского муниципального округа	18

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения жилищного фонда по видам объектов капитального строительства	20

Рисунок 2.3 – Диаграмма роста жилого фонда за 2025-2035 гг.	23

Общие сведения о муниципальном образовании

Административный состав муниципального округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий

Пермский муниципальный округ расположен в пригородной зоне г. Пермь. Округ граничит на севере с административными территориями городов краевого значения г. Краснокамск и г. Добрянка, на северо-востоке – г. Чусовой, а на юге – с Кунгурским и Осинским округами, на западе по р. Кама – с Оханским и Нытвенским округами Пермского края. Административным центром Пермского муниципального округа Пермского края является городской округ г. Пермь. Площадь округа составляет порядка 3800 км2.

Округ принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Большая часть его входит в состав Пермской агломерации, значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Центральное положение округа создает более выгодные условия для решения здесь имеющихся задач социально-экономического развития. Но в то же время одновременно делает актуальным для территории ряд проблем, которые характерны главным образом для крупных и крупнейших городов.

Согласно п. 3 Решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 27.10.2022 №31 «О принятии устава Пермского муниципального округа Пермского края» в состав Пермского муниципального округа входят 223 сельских населенных пункта: с. Бершеть, с. Янычи, д. Березник, с. Гамово, д. Гусята, д. Ермаши, д. Заречная, д. Осенцы, д. Паны, д. Савенки, д. Сакмары, д. Страшная, д. Шульгино, д. Верхняя Рассольная, д. Гарюшки, п. Горный, п. Горный, д. Грузди, д. Дуброво, д. Заборье, д. Комарово, д. Мостовая, д. Назарово, д. Нестюково, д. Рассольная, д. Соловьево, д. Софроны, д. Староверово, д. Устиново, п. Ферма, д. Фомичи, д. Чебаки, д. Алексики, д. Большакино, д. Буланки, д. Ванькино, д. Васильевка, д. Верх-Речка, д. Горшки, д. Демино, д. Заболото, д. Зубки, д. Коляды, д. Коммуна, с. Новоильинское, д. Ольховка, д. Петряхино, д. Растягаево, п. Серяк, д. Суздалы, д. Тишино, д. Трухинята, д. Хмелевка, д. Шугуровка д. Берег Камы, д. Заосиново, д. Кондратово, д. Байболовка, д. Зайково, п. Кукуштан, с. Курашим, д. Рассолино, д. Аникино, с. Башкултаево, д. Болгары, д. Болдино, д. Валевая, д. Денисята, д. Дикая Гарь, д. Ежи, д. Заполье, д. Капидоны, д. Кеты, д. Кичаново, д. Ключики, д. Косотуриха, д. Кулики, с. Култаево, д. Ложки, д. Мокино, д. Москвята, д. Мураши, с. Нижние Муллы, п. Объект КРП, д. Петровка, д. Пищальниково, д. Полюдово, п. Протасы, д. Севастьяны, д. Степаново, д. Усть-Тары, д. Федотово, д. Чуваки, д. Шилово, д. Шумки, д. Баландино, д. Баские, д. Березники, д. Большой Буртым, д. Верх-Сыра, д. Горбуново, д. Грибаново, д. Касимово, д. Клестята, д. Ключи, д. Козыбаево, с. Кольцово, д. Кочкино, с. Кояново, с. Лобаново, д. Малые Кестята, д. Малый Буртым, д. Меркушево, п. Мулянка, д. Усадьба МТС, д. Аннинск, кордон Бессоновский, с. Бизяр, п. Бырма, д. Ключики, с. Нижний Пальник, п. Октябрьский, п. Сухобизярка, д. Челяба, с. Платошино, д. Сухо-Платошино, д. Сыро-Платошино, д. Усть-Курашим, д. Большое Савино, д. Ванюки, д. Крохово, д. Малое Савино, д. Песьянка, п. Сокол, д. Хмели, д. Ясыри, д. Алебастрово, д. Буланки, д. Быковка, д. Верх-Речки, д. Горская, д. Ерепеты, п. Заведение, с. Ляды, д. Малая, д. Мостовая, п. Сылва, с. Троица, д. Гамы, д. Дворцовая Слудка, д. Заозерное, д. Качка, п. Красный Восход, д. Луговая, д. Моргали, д. Одина, с. Усть-Качка, д. Бахаревка, д. Большая Мось, д. Броды, д. Вазелята, д. Вашуры, д. Дерибы, д. Жебреи, д. Замараево, д. Замулянка, д. Канабеково, д. Косогоры, д. Костарята, д. Красава, п. Лесоучасток 831, д. Липаки, д. Мартьяново, д. Молоково, д. Никулино, д. Няшино, д. Огрызково, д. Паздерино, д. Плишки, хутор Русское Поле, д. Симонки, д. Таранки, с. Фролы, д. Шувята, д. Якунчики, д. Верхняя Хохловка, д. Гари, д. Глушата, д. Гора, д. Загришинское, д. Заозерное, д. Карасье, д. Мишурна, д. Мысы, д. Сибирь, д. Скобелевка, д. Сухая, д. Тупица, с. Хохловка, д. Христофоровка, д. Ширпы, п. Юг, д. Берег Камы, д. Верх-Юг, д. Еловая, д. Ермозы, д. Жилья, д. Заречная, д. Казанцы, д. Кашино, д. Луговая, п. Новый, п. Ольховка, д. Пашня, д. Петушки, д. Полуденная, с. Рождественское, с. Сташково, п. Таежный, п. Усть-Пизя, д. Черная, д. Шондиха, п. Юго-Камский (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Административные границы Пермского муниципального округа

Численный состав населения по территориям муниципального округа

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю численность населения Пермского муниципального округа на 01.01.2025 г. составляет 129,13 тыс. человек.

Согласно предоставленным исходным данным по состоянию на 06.02.2025 г. численность населения Пермского муниципального округа составляет 130,32 тыс. человек.

Весной, летом и осенью население округа увеличивается до 250-300 тыс. человек (отпускники и пенсионеры, постоянно проживающие в весенне-осенний период на своих дачных участках), а в выходные и праздничные дни – до 600 тыс. человек. Связано это непосредственно с расположением на территории муниципального образования 656 дачных кооперативов, 25,3 тыс. дачных домов, 57,3 тыс. садовых участков, принадлежащих жителям г. Пермь, 20 детских оздоровительных лагерей, 30 баз отдыха.

В таблице 1.1 представлен перечень населенных пунктов и численность населения по территориям муниципального образования по состоянию на 06.02.2025 г.

Таблица 1.1 – Численность населения по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения по состоянию на 06.02.2025 г. | № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения по состоянию на 06.02.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кондратово | 14730 | 113 | д. Клестята | 205 |
| 2 | д. Берег Камы | 170 | 114 | д. Ключи | 30 |
| 3 | д. Заосиново | 30 | 115 | д. Кольцово | 101 |
| 4 | д. Скобелевка | 1005 | 116 | д. Козыбаево | 103 |
| 5 | д. Загришинское | 51 | 117 | д. Малые Клестята | 43 |
| 6 | д. Карасье | 14 | 118 | д. Малый Буртым | 83 |
| 7 | д. Мишурна | 16 | 119 | д. Меркушево | 48 |
| 8 | д. Мысы | 72 | 120 | п. Мулянка | 2700 |
| 9 | д. Сибирь | 16 | 121 | д. Кочкино | 121 |
| 10 | д. Сухая | 10 | 122 | д. Верхняя Рассольная | 12 |
| 11 | д. Гари | 12 | 123 | д. Гарюшки | 231 |
| 12 | д. Гора | 32 | 124 | д. Горный | 154 |
| 13 | д. Верхняя Хохловка | 10 | 125 | д. Грузди | 208 |
| 14 | с. Хохловка | 23 | 126 | д. Дуброво | 116 |
| 15 | д. Ширпы | 10 | 127 | д. Заборье | 130 |
| 16 | д. Заозерье | 110 | 128 | д. Комарово | 234 |
| 17 | д. Глушата | 39 | 129 | д. Мостовая | 950 |
| 18 | д. Тупица | 5 | 130 | д. Назарово | 40 |
| 19 | д. Христофоровка | 27 | 131 | д. Рассольная | 61 |
| 20 | п. Сылва | 8290 | 132 | д. Староверово | 5 |
| 21 | с. Ляды | 1057 | 133 | д. Чебаки | 8 |
| 22 | с. Троица | 650 | 134 | д. Соловьево | 17 |
| 23 | д. Малая | 474 | 135 | д. Аникино | 159 |
| 24 | д. Мостовая | 130 | 136 | с. Башкултаево | 1039 |
| 25 | д. Ерепеты | 46 | 137 | д. Болгары | 293 |
| 26 | д. Буланки | 33 | 138 | д. Болдино | 174 |
| 27 | д. Верх-Речки | 23 | 139 | д. Валевая | 25 |
| 28 | д. Алебастрово | 20 | 140 | д. Дикая Гарь | 183 |
| 29 | д. Горская | 17 | 141 | д. Денисята | 11 |
| 30 | д. Быковка | 10 | 142 | д. Ежи | 217 |
| 31 | п. Заведение | н/д | 143 | д. Заполье | 92 |
| 32 | с. Фролы | 5990 | 144 | д. Капидоны | 69 |
| 33 | д. Бахаревка | 140 | 145 | д. Кичаново | 855 |
| 34 | д. Большая Мось | 1224 | 146 | д. Кеты | 62 |
| 35 | д. Броды | 182 | 147 | д. Ключики | 72 |
| 36 | д. Вазелята | 38 | 148 | д. Косотуриха | 607 |
| 37 | д. Вашуры | 60 | 149 | с. Култаево | 8476 |
| 38 | д. Верх-Сыра | 4 | 150 | д. Ложки | 8 |
| 39 | д. Дерибы | 65 | 151 | д. Мокино | 1438 |
| 40 | д. Жебреи | 465 | 152 | д. Москвята | 5 |
| 41 | д. Замараево | 324 | 153 | д. Мураши | 84 |
| 42 | д. Замулянка | 416 | 154 | с. Нижние Муллы | 1326 |
| 43 | д. Канабеково | 43 | 155 | п. Объект КРП | 138 |
| 44 | д. Косогоры | 13 | 156 | д. Пищальниково | 217 |
| 45 | д. Костарята | 94 | 157 | д. Петровка | 1354 |
| 46 | д. Красава | 60 | 158 | д. Полюдово | 50 |
| 47 | п. Лесоучасток 831 | 124 | 159 | п. Протасы | 693 |
| 48 | д. Липаки | 96 | 160 | д. Севастьяны | 16 |
| 49 | д. Мартьяново | 700 | 161 | д. Степаново | 23 |
| 50 | д. Молоково | 65 | 162 | д. Усть-Тары | 280 |
| 51 | д. Никулино | 1 | 163 | д. Федотово | 43 |
| 52 | д. Няшино | 246 | 164 | д. Чуваки | 255 |
| 53 | д. Огрызково | 15 | 165 | д. Шилово | 299 |
| 54 | д. Паздерино | 156 | 166 | д. Шумки | 48 |
| 55 | д. Плишки | 42 | 167 | п. Кукуштан | 5887 |
| 56 | хутор Русское поле | 13 | 168 | д. Байболовка | 672 |
| 57 | д. Симонки | 70 | 169 | д. Зайково | 49 |
| 58 | д. Таранки | 3 | 170 | с. Курашим | 2416 |
| 59 | д. Шуваята | 94 | 171 | с.Платошино | 2373 |
| 60 | д. Якунчики | 22 | 172 | д. Сыро – Платошино | 25 |
| 61 | п. Горный | 4088 | 173 | д.Сухо- Платошино | 14 |
| 62 | п. Ферма | 4431 | 174 | д.Усть –Курашим | 33 |
| 63 | д. Нестюково | 1527 | 175 | с. Нижний Пальник | 742 |
| 64 | д. Устиново | 987 | 176 | с.Бизяр | 36 |
| 65 | д. Фомичи | 9 | 177 | п.Бырма | 159 |
| 66 | д. Софроны | 50 | 178 | п. Сухобизярка | 194 |
| 67 | с. Усть-Качка | 3992 | 179 | п.Октябрьский | 142 |
| 68 | д. Одина | 65 | 180 | д.Анинск | 118 |
| 69 | д. Моргали | 5 | 181 | д.Челяба | 84 |
| 70 | д. Луговая | 220 | 182 | д.Малые Ключики | 66 |
| 71 | д. Заозерье | 34 | 183 | кордон Бессоновский | 5 |
| 72 | п. Красный Восход | 1522 | 184 | п. Юго-Камский | 9310 |
| 73 | д. Качка | 97 | 185 | п. Усть-Пизя | 129 |
| 74 | д. Дворцовая Слудка | 11 | 186 | с. Сташково | 78 |
| 75 | д. Гамы | 338 | 187 | д. Шондиха | 5 |
| 76 | д. Горшки | 744 | 188 | д. Еловая | 8 |
| 77 | д. Алексики | 24 | 189 | д. Жилья | 5 |
| 78 | д. Большакино | 241 | 190 | д.Черная | 16 |
| 79 | д. Буланки | 2 | 191 | п. Новый | 365 |
| 80 | д. Ванькино | 3 | 192 | с. Рождественское | 268 |
| 81 | д. Заболото | 26 | 193 | д. Луговая | 63 |
| 82 | д. Коляды | 3 | 194 | д. Заречная | 4 |
| 83 | д. Ольховка | 39 | 195 | д. Кашино | 11 |
| 84 | д. Петряхино | 42 | 196 | д. Казанцы | 1 |
| 85 | д. Растягаево | 149 | 197 | д. Ермозы | 2 |
| 86 | п. Серяк | 2 | 198 | д. Верх-Юг | 0 |
| 87 | д. Суздалы | 238 | 199 | д. Полуденная | 95 |
| 88 | д. Тишкино | 10 | 200 | п. Таежный | 10 |
| 89 | д. Трухинята | 3 | 201 | п. Ольховка | 11 |
| 90 | д. Шугуровка | 28 | 202 | д. Петушки | 4 |
| 91 | с. Новоильинское | 125 | 203 | д. Пашня | 113 |
| 92 | д. Васильевка | 3 | 204 | д. Берег Камы | 12 |
| 93 | д. Верх-Речка | 17 | 205 | с. Гамово | 1063 |
| 94 | д. Зубки | 8 | 206 | д. Березник | 71 |
| 95 | д. Коммуна | 14 | 207 | д. Гусята | 6 |
| 96 | д. Хмелевка | 8 | 208 | д. Ермаши | 133 |
| 97 | д. Демино | 11 | 209 | д. Заречная | 189 |
| 98 | д. Кулики | 5 | 210 | д. Осенцы | 95 |
| 99 | с. Бершеть | 3462 | 211 | д. Паны | 52 |
| 100 | с. Кояново | 1573 | 212 | д. Савенки | 36 |
| 101 | п. Юг | 3625 | 213 | д. Сакмары | 241 |
| 102 | с. Янычи | 568 | 214 | д. Страшная | 25 |
| 103 | д. Рассолино | 23 | 215 | д. Шульгино | 89 |
| 104 | Усадьба МТС | 1 | 216 | д. Песьянка | 2516 |
| 105 | с. Лобаново | 6289 | 217 | д. Ванюки | 830 |
| 106 | д. Баландино | 15 | 218 | д. Ясыри | 409 |
| 107 | д. Баские | 6 | 219 | д. Большое Савино | 892 |
| 108 | д. Березники | 161 | 220 | д. Малое Савино | 33 |
| 109 | д. Большой Буртым | 90 | 221 | п. Сокол | 1254 |
| 110 | д. Горбуново | 317 | 222 | д. Крохово | 499 |
| 111 | д. Грибаново | 11 | 223 | д. Хмели | 551 |
| 112 | д. Касимово | 366 | Итого по Пермскому муниципальному округу |  | 130323 |

Гидрогеологические сведения

Коренными породами, слагающими местность, являются отложения казанского яруса верхней Перми. Эти отложения состоят из красно-бурых и коричнево-бурых мергелистых глин, прослаивающихся серыми и зеленовато-серыми слабоизвестковыми песчаниками. Изредка в этих глинах встречаются линзы конгломератов и маломощные прослои известняков и розовато-бурых мергелей. Глины сильно уплотнены и часто служат ложем грунтовых вод.

Названные коренные породы покрыты четвертичными отложениями, дневные горизонты которых являются почвообразующими породами. В основном это лессовидные глины и суглинки, имеющие большую толщу на ровных пространствах, на выпуклых вершинах, на некоторых южных и западных склонах они смыты и уступают место выходящим на поверхность коренным породам – известнякам и пермским глинам, песчаникам, элювий которых становится почвообразующей породой. По днищам логов, депрессионным понижениям, подножиям склонов распространены современные делювиальные отложения. Речные поймы сложены современными аллювиальными отложениями. Являясь разнообразными по своим физико-химическим свойствам, морфологическим признакам, материнские породы отлагают особый отпечаток на процессе почвообразования.

Гидрографическая сеть на территории Пермского муниципального округа представляет собой широко разветвленную сеть речных долин и логов, которые хорошо дренируют местность. Грунтовые воды на водоразделах залегают в основном на глубине более 10 метров. В понижениях водоразделов, на шлейфах склонов при боковом подтоке грунтовых вод в условиях избыточного увлажнения формируются глееватые или глеевые почвы. Режим грунтовых вод аллювиальных отложений зависит от режимов рек. Максимально высокие уровни грунтовых вод бывают в период половодья, минимальные в меженный период. Уровень грунтовых вод в пойме 4-5 м, нередко грунтовые воды подходят близко к поверхности или выходят на поверхность, особенно в притеррасной пойме. В зависимости от длительности избыточного увлажнения формируются луговые, лугово-болотные или болотные почвы.

Территория Пермского муниципального округа входит в Камскую гидрогеологическую область, в которой широко распространены грунтовые воды аллювиальных отложений и шешминского терригенного комплекса. Особенность последнего – сильная, очень неравномерная загипсованность пород. В одном и том же населенном пункте могут быть воды разной степени минерализации — от 0,3-0,4 до 5-8 г/л, чаще 0,5-1,0 г/л. Характерно также быстрое увеличение минерализации с глубиной. В местах выхода на поверхность шишминских отложений воды залегают на глубине от 7 до 140 м.

Водообильность комплекса неодинакова. Дебит скважин колеблется от 0,1 до 20 л/сек, чаще 0,3-2,0 л/сек. В зоне активного водообмена воды комплекса гидрокарбонатно-кальциевые, их жесткость составляет до 5 мг-экв. Подземными водами шешминского комплекса снабжаются населенные пункты, предприятия и фермы. Производительность одиночных скважин 1,0-2,0 л/сек.

В западной части округа проходит белебеевский водоносный комплекс. Глубина залегания трещинно-грунтовых вод чаше 5-10 м, трещино-платовых от 25 до 130 м. Из-за значительной глинистости белебеевская толща обладает невысокой водообильностью. Дебиты скважин колеблются от 0,2 до 5,2 л/сек, но чаще равен 0,8 л/сек. Преобладают умеренно жесткие (3-6 мг-экв) гидрокарбонатные воды, с минерализацией 0,1-0,5 г/л. С глубиной минерализация возрастает, воды становятся сульфатными и хлоридными.

На правом берегу р. Камы на поверхность выходит соликамский водоносный комплекс. Водообильность его незначительна, вода высокой минерализации. Водоносных горизонтов, перспективных для централизованного водоснабжения в Пермском муниципальном округе нет. За счет подземных вод возможно обеспечить небольшие предприятия и отдельные населенные пункты при условии контроля за качеством воды как в процессе бурения, так и эксплуатации водозаборных сооружений.

Глубина промерзания грунтов в муниципальном округе в зависимости от типа почв

Согласно карте распространения многолетней мерзлоты (рисунок 1.2) Пермский муниципальный округ расположен на территории, где отсутствует многолетняя мерзлота.

Рисунок 1.2 – Карта распространения многолетней мерзлоты на территории Российской Федерации

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, её значение следует вычислять по следующей формуле:

dfn=d0Mt

где d0 – величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 м; крупнообломочных грунтов – 0,34 м;

Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

В соответствии с таблицей 5.1 СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», средняя месячная температура воздуха на территории Пермского муниципального округа приведена в следующей таблице.

Таблица 1.2 – Средняя месячная температура воздуха на территории Пермского муниципального округа

| Административная единица | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пермский муниципальный округ | -13,9 | -12,2 | -4,5 | 3,7 | 10,8 | 15,9 | 18,2 | 15,4 | 9,7 | 2,3 | -5,3 | -11,2 |

В соответствии с вышеприведенной таблицей коэффициент Mt для Пермского муниципального округа равен:

Mt=13,9+12,2+4,5+5,3+11,2=47,1

Тогда глубина промерзания принимается:

- для суглинков и глин:

dfn=0,23∙47,1=1,58 м

- для супесей, песков мелких и пылеватых:

dfn=0,28∙47,1=1,92 м

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности:

dfn=0,30∙47,1=2,06 м

- для крупнообломочных грунтов:

dfn=0,34∙47,1=2,33 м

Краткое описание рельефа

Пермский муниципальный округ находится на левобережье р. Камы и в большом геоморфологическом делении расположен в основном на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию округа с юга.

Территория округа с трех сторон опоясана крупными реками – на западе и севере р. Кама, на востоке – р. Сылва, при этом основная часть округа покрыта сетью крупных и мелких притоков обозначенных рек. Долины р. Кама и р. Сылва на значительных площадях залиты водами Воткинского и Камского водохранилищ. На западе и севере округа вдоль русла р. Кама остались незатопленными отдельные участки поймы, чаще заболоченные. Надпойменная терраса р. Кама достигает наибольшей ширины и, сливая с хорошо разработанными долинами крупных притоков (р. Мулянка, р. Качка), образует обширные выровненные пространства, которые составляют значительную часть территорий сельскохозяйственных предприятий. Надпойменная терраса имеет высотные отметки, не превышающее 100-120 м над уровнем моря. Исключение составляет территория бывшего совхоза «Верхнемуллинский», где на пятой надпойменной террасе отметки могут достигать 245-250 м над уровнем моря. Данная терраса представляет собой слабоволнистую равнину с уклонами не более 1,5. На фоне спокойного рельефа иногда видны уступы, свидетельствующие о многоярусности террасы. В широких понижениях при близком залегании минерализованных грунтовых вод образовались торфяные низинные болота.

Рельеф территории округа в основном холмисто-увалистый. В данной части Пермского края формирование рельефа наиболее близко к завершению, поэтому вершины холмов и увалов неширокие, преобладающим элементом рельефа являются пологие длинные склоны различных экспозиций.

Разветвленная сеть логов в округе является результатом древнеэрозионных процессов. Лога залесены и задернованы, ширина и глубина их колеблется в больших пределах, склоны покатые и крутые, днища чаще узкие, иногда выположены и в большинстве переувлажнены, что вызывает заболачивание почв. Днища логов служат ложем для многочисленных рек и ручьев, питающих крупные реки.

Особое место в геоморфологии Пермского муниципального округа занимают долины рек, пересекающие его территорию и впадающие в р. Каму и р. Сылву. Большинство из них глубоко врезаны и представлены в основном поймами. Наиболее крупный приток Камы – р. Мулянка, более мелкие – р. Качка, р. Пизя, р. Юг. Притоки Сылвы – р. Бабка, р. Сыра. Большинство мелких речек и ручьев протекает по днищам логов и имеет неширокие долины, где формирование почв идет под влиянием двух процессов аллювиального и делювиального.

Оценивая инженерно-геологические условия территории, можно отметить следующие неблагоприятные условия ее освоения:

1. Наличие крутых склонов, интенсивно расчлененных оврагами на территориях, расположенных по берегам Воткинского и Камского водохранилищ. Освоение этих территорий требует проведения вертикальной планировки и противоэрозионных мероприятий.

2. Наличие надпойменных террас с близким залеганием уровня грунтовых вод, заболоченные и заторфованные на отдельных участках, что требует проведения мероприятий по понижению грунтовых вод.

3. Большие площади рек, затопляемые паводкавыми водами.

Описание развития территории муниципального округа

Определение прогнозной численности населения по годам с учетом динамики фактических демографических показателей, на основании действующих документов планирования и сведений Росстата за последние несколько лет

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю численность населения Пермского муниципального округа на 01.01.2025 г. составляет 129,13 тыс. человек. В период с 2022 по 2024 гг. наблюдается рост численности жителей, как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста населения. По состоянию на 2025 г. численность населения Пермского муниципального округа составляет 5,2% от общей численности населения Пермского края.

Прогноз численности населения сформирован на основе нескольких документов территориального планирования и социально-экономического развития, а именно:

- Постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18.07.2025 г. №299-2025-01-05.С-353 «Об утверждении Комплексного плана развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2025 г. и плановый период до 2030 г.»;

- Решение думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25.04.2024 г. № 322 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 гг.»;

- Генеральные планы населенных пунктов Пермского муниципального округа.

В таблице 2.1 представлен прогноз численности населения Пермского муниципального округа на основе трех обосновывающих документов, на рисунке 2.1 представлена динамика численности населения Пермского муниципального округа.

Таблица 2.1 – Прогноз численности населения Пермского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Численность населения по годам, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Численность населения на основе Комплексного плана развития Пермского МО | 118,77 | 128,22 | 128,72 | 129,13 | 129,22 | 129,41 | 129,62 | 130,02 | 130,63 | 130,63 | 130,63 | 130,63 | 130,63 | 130,63 |
| 2 | Численность населения на основе Стратегии социально-экономического развития Пермского МО | 118,77 | 128,22 | 128,72 | 129,13 | 129,71 | 130,30 | 130,89 | 131,48 | 132,06 | 132,65 | 133,24 | 133,83 | 134,41 | 135,00 |
| 3 | Численность населения на основе равномерного прироста населения в соответствии с генеральными планами | 118,77 | 128,22 | 128,72 | 129,13 | 140,40 | 151,67 | 162,95 | 174,22 | 185,49 | 196,77 | 208,04 | 219,32 | 230,59 | 241,86 |

Примечание* – по данным Росстата по состоянию на 01.01.2025 г.

Рисунок 2.1 – Динамика численности населения Пермского муниципального округа

Оценка основных показателей строительной деятельности в сфере жилищного фонда за последние годы

Средняя жилищная обеспеченность

Согласно п. 4.3 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» расчетный показатель жилищной обеспеченности следует принимать в соответствии с региональными (местными) нормативами градостроительного проектирования или, в случае отсутствия нормативов, принимать расчетный показатель – 40 м2 суммарной поэтажной площади на одного жителя.

Среднюю жилищную обеспеченность (фактическую) можно также рассчитать как отношение общей площади жилищного фонда (в м2) на количество проживающего населения. В соответствии с этим средняя жилищная обеспеченность Пермского муниципального округа по состоянию на 2024 г. равна:

Жилищная обеспеченность=7339410129130=56,84 м2/чел

Согласно статистическим данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Пермского края составляет:

- в городской местности – 28,0 м2/чел;

- в сельской местности – 30,7 м2/чел.

Величина существующих площадей жилищного фонда

Площадь жилищного фонда на территории Пермского муниципального округа по состоянию на 2024 г. составляет 7339,41 тыс. м2, в том числе:

- многоквартирная застройка – 4556,48 тыс. м2;

- малоэтажная (индивидуальная и блокированная) застройка – 2782,9 тыс. м2.

В таблице 2.2 представлены сведения о жилищном фонде по состоянию на 2024 г.

Таблица 2.2 – Сведения о жилищном фонде по состоянию на 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда (многоквартирная застройка) по муниципальному округу | тыс. м2 | 4556,48 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда (малоэтажная застройка) по муниципальному округу, в т.ч.: | тыс. м2 | 2782,93 |
| 2.1 | - индивидуальная застройка |  | 2682,31 |
| 2.2 | - блокированная застройка |  | 100,62 |
| Итого площадь жилищного фонда по муниципальному округу |  | тыс. м2 | 7339,41 |

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения жилищного фонда по видам объектов капитального строительства

Согласно Постановлению Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22.05.2025 г. №299-2025-01-05.С-227 «О внесении изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 21.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757» на территории муниципального образования расположено 42 аварийных многоквартирных домов, население которых на период до 2030 г. будут переселены.

Таблица 2.3 – Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Численность населения | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ванюки | ул. Зеленая, 21 | 1969 | 143,30 | 14 | 01.09.2025 |
| 2 | д. Ванюки | ул. Парковая, 12 | 1969 | 153,80 | 11 | 01.09.2025 |
| 3 | д. Кичаново | ул. Безымянная, 5 | 1975 | 312,70 | 43 | 01.09.2025 |
| 4 | д. Пищальниково | ул. Набережная, 22, к. а | 1957 | 285,20 | 42 | 01.09.2025 |
| 5 | п. Мулянка | ул. Новая, 1, к. б | 1954 | 11,20 | 4 | 01.09.2025 |
| 6 | д. Суздалы | ул. Полевая, 2 | 1967 | 287,60 | 28 | 01.09.2025 |
| 7 | д. Суздалы | ул. Полевая, 3 | 1967 | 206,00 | 21 | 01.09.2025 |
| 8 | п. Красный Восход | ул. Садовая, 2, лит. а | 1953 | 404,30 | 65 | 01.09.2025 |
| 9 | п. Красный Восход | ул. Садовая, 4, к. а | 1934 | 579,70 | 40 | 01.09.2025 |
| 10 | п. Красный Восход | ул. Садовая, 8 | 1952 | 384,00 | 45 | 01.09.2025 |
| 11 | п. Мулянка | ул. Октябрьская, 25 | 1930 | 260,20 | 28 | 01.09.2025 |
| 12 | п. Ферма | ул. Некрасова, 13 | 1952 | 398,50 | 52 | 01.09.2025 |
| 13 | п. Ферма | ул. Нефтяников, 14 | 1960 | 53,20 | 11 | 01.09.2025 |
| 14 | с. Нижний Муллы | ул. Трактовая, 3 | 1962 | 280,70 | 20 | 01.09.2025 |
| 15 | п. Юго-Камский | ул. Пионерская, 74 | 1983 | 188,50 | 12 | 01.09.2025 |
| 16 | д. Пищальниково | ул. Набережная, 24, к. а | 1957 | 344,60 | 52 | 01.09.2025 |
| 17 | п. Ферма | ул. Нефтяников, 16 | 1962 | 63,00 | 14 | 01.09.2025 |
| 18 | п. Ферма | ул. Некрасова, 6 | 1949 | 546,30 | 29 | 31.12.2030 |
| 19 | д. Большое Савино | ул. Парниковая, 20, лит. а | 1952 | 125,70 | 10 | 31.12.2030 |
| 20 | д. Горшки | ул. Мира, 22 | 1950 | 137,60 | 10 | 31.12.2027 |
| 21 | п. Кукуштан | ул. Коммунистическая, 12 | 1968 | 329,20 | 13 | 31.12.2027 |
| 22 | п. Кукуштан | ул. Коммунистическая, 14 | 1968 | 355,10 | 14 | 31.12.2027 |
| 23 | п. Кукуштан | ул. Мира, 1 | 1967 | 335,10 | 15 | 31.12.2027 |
| 24 | с. Бершеть | ул. Мира, 24 | 1967 | 755,90 | 69 | 31.12.2027 |
| 25 | с. Платошино | ул. 1492 км., 1 | 1909 | 194,80 | 11 | 31.12.2027 |
| 26 | д. Няшино | ул. Энергетиков, 13 | 1973 | 360,30 | 18 | 31.12.2027 |
| 27 | с. Ляды | ул. Строительная, 14 | 1971 | 526,90 | 25 | 31.12.2027 |
| 28 | с. Култаево | ул. Сибирская, 10 | 1985 | 809,60 | 40 | 31.12.2030 |
| 29 | д. Горшки | ул. Садовая, 5 | 1969 | 457,40 | 22 | 31.12.2030 |
| 30 | д. Касимово | ул. Клубная, 40 | 1968 | 141,80 | 5 | 31.12.2030 |
| 31 | п. Сылва | ул. Большевистская, 58 | 1956 | 358,20 | 16 | 31.12.2030 |
| 32 | д. Косотуриха | ул. Центральная, 14 | 1960 | 352,00 | 17 | 31.12.2030 |
| 33 | п. Юго-Камский | ул. Советская, 83 | 1988 | 117,50 | 7 | 31.12.2030 |
| 34 | п. Кукуштан | ул. Коммунистическая, 6 | 1965 | 337,40 | 11 | 31.12.2030 |
| 35 | п. Кукуштан | ул. Карла Маркса, 4 | 1973 | 564,30 | 21 | 31.12.2030 |
| 36 | с. Ляды | ул. Мира, 2 | 1953 | 504,60 | 27 | 31.12.2030 |
| 37 | п. Кукуштан | ул. Уральская, 27 | 1959 | 107,90 | 9 | 31.12.2030 |
| 38 | д. Горбуново | ул. Центральая, 34 | 1955 | 29,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 39 | д. Кондратово | ул. Камская, 5 | 1961 | 337,10 | 33 | 01.09.2025 |
| 41 | п. Сылва | ул. Чусовая, 16 | 1955 | 385,90 | 25 | 01.09.2025 |
| 42 | с. Фролы | ул. Сибирская, 55, к. а | 1964 | 279,20 | 33 | 01.09.2025 |
| Итого по Пермскому муниципальному округу |  |  |  | 12805,90 | 992 |  |

Ежегодный ввод в действие МКД и ИЖС

За последние три года общая площадь жилого фонда увеличилась порядка 1575,10 тыс. м2, рост жилищного фонда обусловлен быстрыми темпами строительства в следующих населенных пунктах: д. Кондратово, с. Усть-Качка, с. Лобаново, п. Ферма, с. Фролы, д. Песьянка. В таблице 2.4 представлены сведения о жилищном фонде на территории Пермского муниципального округа в период с 2022 по 2024 гг.

Таблица 2.4 – Сведения о жилищном фонде на территории Пермского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на конец года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда по муниципальному округу | тыс. м2 | 5764,31 | 6498,36 | 7339,41 |
| 1.1 | Общая площадь жилищного фонда (многоквартирная застройка) по муниципальному округу | тыс. м2 | 3720,30 | 4103,40 | 4556,48 |
| 1.2 | Общая площадь жилищного фонда (малоэтажная застройка) по муниципальному округу, в т.ч.: | тыс. м2 | 2044,01 | 2394,96 | 2782,93 |
| 1.2.1 | - индивидуальная застройка |  | 1944,97 | 2295,00 | 2682,31 |
| 1.2.2 | - блокированная застройка |  | 99,04 | 99,96 | 100,62 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию общей площади жилого фонда (за год) | тыс. м2 | 80,57 | 390,42 | 468,09 |
| 3 | Площадь сноса ветхого/аварийного жилого фонда (за год) | тыс. м2 | 0,00 | 7,78 | 7,61 |
| 4 | Общая численность населения по муниципальному округу | тыс.чел. | 118,77 | 128,22 | 128,72 |

Прогноз ввода жилищного фонда по годам на основании действующих документов планирования

Согласно Постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18.07.2025 г. №299-2025-01-05.С-353 «Об утверждении Комплексного плана развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2025 г. и плановый период до 2030 г.» средний ввод жилищного фонда за 2025-2030 гг. составит 366,37 тыс. м2 в год. В таблице 2.5 представлена динамика ввода нового жилищного фонда в эксплуатацию на основе Комплексного плана развития Пермского муниципального округа.

Таблица 2.5 – Динамика ввода нового жилищного фонда в эксплуатацию на основе Комплексного плана развития Пермского муниципального округа за 2025-2030 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | Ввод нового жилищного фонда в эксплуатацию | тыс. м2 | 468,09 | 363,10 | 364,30 | 374,30 | 370,20 | 366,20 | 360,10 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда по муниципальному округу | тыс. м2 | 7339,41 | 7702,51 | 8066,81 | 8441,11 | 8811,31 | 9177,51 | 9537,61 |

Согласно действующим проектам планировки площадь вводимого жилья предполагается меньше и в среднем составит 119,21 тыс. м2. В таблице 2.6 представлена динамика ввода нового жилищного фонда в эксплуатацию на основе действующих проектов планировок.

Таблица 2.6 – Динамика ввода нового жилищного фонда в эксплуатацию на основе действующих проектов планировок территорий за 2025-2035 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| 1 | Площадь вводимого в эксплуатацию жилого фонда | тыс. м2 | 104,10 | 102,32 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 130,35 | 130,35 | 130,35 | 130,35 | 136,78 | 108,03 |
| 2 | Площадь жилого фонда по муниципальному образованию | тыс. м2 | 7443,51 | 7545,84 | 7658,75 | 7771,66 | 7884,58 | 8014,92 | 8145,27 | 8275,61 | 8405,96 | 8542,74 | 8650,77 |

Рисунок 2.3 – Диаграмма роста жилого фонда за 2025-2035 гг.

Перечень зон развития, реализация строительства на которых предполагается на расчетный срок на основании действующих документов планирования, разрешений на строительство

Перечень зон развития составлен на основе действующих проектов планировок и представлен в таблице 2.7. Границы проектов планировок представлены в разделе 3 «Графические материалы».

Таблица 2.7 – Перечень зон развития Пермского муниципального округа на период с 2025 по 2035 гг.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование проекта планировки территории | Функциональная зона застройки согласно Генеральному плану муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кондратово | Проект планировки комплексного развития территории части д. Кондратово | Зона застройки многоэтажными жилыми домами, зона инженерной инфраструктуры, производственная зона, зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, зона сельскохозяйственного использования, зона транспортной инфраструктуры |
| 2 | д. Большая Мось | Проект планировки и проект межевания части территории д. Большая Мось Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения | Общественно-деловая зона |
| 3 | д. Жебреи | Проект планировки части территории д. Жебреи Пермского муниципального округа Пермского края в целях жилищного строительства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 4 | д. Карасье | Проект планировки территории северной части д. Карасье Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 5 | д. Мартьяново | Земельные участки с кадастровыми номерами, 59:32:5410001:79, 59:32:3480001:1176 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловые зоны |
| 6 | д. Мокино | Проект планировки и проект межевания территории коттеджного посёлка в д. Мокино Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 7 | д. Мокино | Проект планировки части территории д. Мокино Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 8 | д. Мостовая | Проект планировки части территории д. Мостовая Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:5290001:1703, 59:32:5290001:1706, 59:32:5290001:1710 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона озелененных территорий общего пользования, зона инженерных и технических сооружений |
| 9 | д. Пашня | Проект планировки части территории д. Пашня Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 10 | д. Песьянка | Проект планировки и проект межевания части территории д. Песьянка Савинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:1790001:2592, 59:32:1790001:2593, 59:32:1790001:602, 59:32:1790001:603, 59:32:1790001:322, 59:32:1790001:528 | Общественно-деловая зона |
| 11 | д. Петровка | Проект планировки части территории д. Петровка Култаевского сельского поселения | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 12 | д. Скобелевка | Проект планировки части территории д. Скобелевка Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона градостроительного использования |
| 13 | д. Устиново | Проект планировки и межевания части территории Двуреченского сельского поселения, включающий земельный участок с кадастровым номером: 59:32:3420001:1791 | Зона сельскохозяйственного использования |
| 14 | д. Ясыри | Проект планировки части территории д. Ясыри Савинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью выделения территории для размещения объекта местного значения | Объекты общественно-делового назначения, объекты образования |
| 15 | с. Култаево | Проект планировки территории Култаево-4 с. Култаево Пермского муниципального округа | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 16 | п. Горный | Проект планировки территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:0380001:2107, 59:32:0380001:1741, 59:32:0000000:12823, расположенными по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, Двуреченское сельское поселение, п. Горный | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| 17 | с. Лобаново | Проект планировки территории западной части с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Общественно-деловая зона |
| 18 | п. Горный | Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный, Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов местного значения | Общественно-деловая зона |
| 19 | п. Горный | Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:3480001:1021 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 20 | п. Мулянка | Проект планировки и проект межевания части территории п. Мулянка Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Октябрьская, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:1220001:309 | Жилая зона |
| 21 | п. Протасы | Проект планировки и проект межевания части территории п. Протасы Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:0670001:740 и 59:32:0670001:1302 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами, общественно-деловые зоны, зона инженерной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона транспортной инфраструктуры |
| 22 | п. Сылва | Проект планировки территории части территории п. Сылва Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:36300001:1871 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 23 | п. Ферма | Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0370003 п. Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 24 | п. Ферма | Проект планировки части территории п. Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Строителей, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0370003:1002 | Общественно-деловая зона, зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 25 | с. Гамово | Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0250002 с. Гамово Гамовского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Общественно-деловая зона |
| 26 | с. Култаево | Проект планировки части территории с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов местного значения – детского дошкольного учреждения | Общественно-деловая зона |
| 27 | с. Лобаново | Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0890001 с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края 2019 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 28 | с. Платошино | Проект планировки части территории с. Платошино Платошинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:1570001:78, для размещения модульного здания с внутренними инженерными сетями (общей площадью здания не менее 100 кв.м.) для проведения занятий физической культурой (Центр водного туризма Пермского муниципального округа с. Платошино) | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 29 | с. Троица | Проект планировки части территории с. Троица Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:1860 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона специализированной общественной застройки |
| 30 | с. Усть-Качка | Проект планировки части территории с. Усть-Качка Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения (кадастровый номер земельного участка: 59:32:1950001:1150) | Общественно-деловая зона |
| 31 | с. Фролы | Проект планировки части территории с. Фролы Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки, предусматривающие размещение объектов местного значения | Зона застройки многоэтажными жилыми домами, общественно-деловая зона, зона рекреационного назначения |
| 32 | с. Фролы | Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:3430001:892 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| 33 | с. Фролы | Проект планировки части территории с. Фролы Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Весенняя, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:2050001:3042 | Зона рекреационного назначения |
| 34 | с. Култаево | Проект планировки территории по внесению изменений в документацию по планировке территории коттеджного поселка «Южный ветер» в с. Култаево Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, общественно-деловые зоны |
| 35 | п. Красный Восход | Выполнение работ по подготовке документации по планировке части территории п. Красный Восход, включающей часть земельного участка с кадастровым номером 59:32:3290001:3768 Усть-Качинского сельского поселения Пермского муниципального округа | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 36 | п. Протасы | Проект планировки части территории пос. Протасы Култаевоского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:0670001:217 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 37 | п. Сылва | Проект планировки территории микрорайона "Сосновый бор" поселка Сылва Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа | Зона индивидуальной жилой застройки, зона специализированной общественной застройки |
| 38 | п. Юг | Проект планировки территории юго-западной части п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59632:4530006:204 | Зона усадебной одноквартирной застройки |
| 39 | п. Юг | Проект планировки территории юго-западной части п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального округа | Общественно-деловая зона, рекреационная зона, зона усадебной одноквартирной застройки |
| 40 | с. Бершеть | Проект планировки и проект межевания части территории с. Бершеть, Бершетского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Школьная, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:0180005:1505 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 41 | с. Лобаново | Проект планировки территории жилой застройки ЖСК "Вектор" в Лобановском сельском поселении с. Лобаново | Жилая зона |
| 42 | д. Канабеково | Проект планировки территории северо-восточнее д.Канабеково Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающий земельный участок с кадастровым номером 59:32:3660004:142, с целью организации СНТ «АРИ» | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |
| 43 | д. Большая Мось | Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:14539, предоставленного СНТ «Долина» | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |
| 44 | п. Усть-Пизя | Проект планировки и проект межевания части территории п. Усть-Пизя Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 45 | д. Берег Камы | Планировка территории жилого квартала в д. Берег Камы | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 46 | д. Валевая | Проект планировки части территории д. Валевая Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловая зона, зона транспортной инфраструктуры, зона инженерной инфраструктуры |
| 47 | д. Ерепеты | Проект планировки и межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630002:1770, 59:32:3630002:1771, 59:32:3630002:1772, 59:32:3630002:1773 в д. Ерепеты Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 48 | д. Капидоны | Проект планировки и проект межевания части территории д. Капидоны Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 49 | д. Моргали | Проект планировки и проект межевания территории юго-западнее д. Моргали Усть-Качинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края СНТ «Солнечный берег» | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |
| 50 | д. Паздерино | Проект планировки части территории д. Паздерино Пермского муниципального округа Пермского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 59:32:3430001:847, в целях жилищного строительства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 51 | д. Полуденная | Проект планировки части территории юго-западнее д. Полуденная Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:4260001:331, 59:32:4260001:335, 59:32:4260001:21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 52 | д. Тупица | Проект планировки части территории северо-западнее д. Тупица Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации садоводческого товарищества | Зона жилой усадебной одноквартирной застройки |
| 53 | п. Горный | Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края с целью жилищного строительства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 54 | п. Горный | Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:3480001:957 и 59:32:3480001:961 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 55 | с. Кольцово | Проект планировки территории южнее с. Кольцово Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации СНТ «Ветеран» | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |
| 56 | с. Лобаново | Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ «Дубрава» | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |
| 57 | СНТ "Соловьево" | Проект планировки территории кадастрового квартала 59:32:3680009, расположенного в Двуреченском сельском поселении Пермского муниципального округа Пермского края | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |
| 58 | с. Кояново | Проект планировки территории западнее с. Кояново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации СНТ «Учитель» | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |

Технико-экономические показатели перспективных зон застройки (прирост жилой и нежилой площади, численность проживающих, вместимость, максимальная этажность, ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию)

Технико-экономические показатели перспективных зон застройки представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Технико-экономические показатели перспективных зон застройки

| № п/п | Населенный пункт | Наименование проекта планировки территории | Функциональная зона застройки согласно Генеральному плану муниципального образования | Площадь территории застройки объектами жилого назначения, га | Расчетный жилищный фонд, м2 | Количество надземных этажей жилой застройки |  | Площадь территории застройки объектами общественно-делового и спортивного назначения, га | Площадь территории застройки объектами социального назначения, га | Расчетная численность населения | Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию | Параметры инженерной инфраструктуры, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |  | водоснабжение | водоотведение |
| 1 | д. Кондратово | Проект планировки комплексного развития территории части д. Кондратово | Зона застройки многоэтажными жилыми домами, зона инженерной инфраструктуры, производственная зона, зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, зона сельскохозяйственного использования, зона транспортной инфраструктуры | 18,54 | 300656,00 | 8 | 16 | 1,16 | 6,36 | 10022 | 2021-2034 | 2400,00 | 2400,00 |
| 2 | д. Большая Мось | Проект планировки и проект межевания части территории д. Большая Мось Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | 0,44 | 5,05 | - | 2034-2044 | 527,00 | Локальная система |
| 3 | д. Жебреи | Проект планировки части территории д. Жебреи Пермского муниципального округа Пермского края в целях жилищного строительства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,89 | 20684,10 | 1 | 3 | 0,35 | - | - | 2034-2044 | 71,70 | Локальная система |
| 4 | д. Карасье | Проект планировки территории северной части д. Карасье Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,97 | 5762,40 | 1 | 3 | - | - | 196 | 2021-2036 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 5 | д. Мартьяново | Земельные участки с кадастровыми номерами, 59:32:5410001:79, 59:32:3480001:1176 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловые зоны | 49,30 | 50127,00 | 1 | 2 | 38,56 | - | 1705 | 2034-2044 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 6 | д. Мокино | Проект планировки и проект межевания территории коттеджного посёлка в д. Мокино Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 73,56 | 220680,00 | 1 | 3 | - | - | 1770 | 2025-2040 | 265,50 | Локальная система |
| 7 | д. Мокино | Проект планировки части территории д. Мокино Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,01 | 14130,00 | 1 | 3 | 0,11 | 0,24 | 471 | 2025-2040 | 117,75 | Локальная система |
| 8 | д. Мостовая | Проект планировки части территории д. Мостовая Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:5290001:1703, 59:32:5290001:1706, 59:32:5290001:1710 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона озелененных территорий общего пользования, зона инженерных и технических сооружений | 12,07 | 14376,60 | 1 | 3 | 0,42 | 0,70 | 489 | 2025-2035 | 134,50 | Локальная система |
| 9 | д. Пашня | Проект планировки части территории д. Пашня Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,86 | 5468,40 | 1 | 3 | 0,07 | - | 186 | 2025-2035 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 10 | д. Песьянка | Проект планировки и проект межевания части территории д. Песьянка Савинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:1790001:2592, 59:32:1790001:2593, 59:32:1790001:602, 59:32:1790001:603, 59:32:1790001:322, 59:32:1790001:528 | Общественно-деловая зона | 2,20 | 13889,49 | 2 | 5 | - | - | 463 | 2023-2038 | 161,70 | 161,70 |
| 11 | д. Петровка | Проект планировки части территории д. Петровка Култаевского сельского поселения | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 4,91 | 17574,00 | 2 | 5 | 0,21 | - | 586 | 2025-2040 | 274,55 | 274,55 |
| 12 | д. Скобелевка | Проект планировки части территории д. Скобелевка Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона градостроительного использования | 1,61 | 1911,00 | 1 | 3 | - | - | 65 | 2021-2036 | 53,88 | Локальная система |
| 13 | д. Устиново | Проект планировки и межевания части территории Двуреченского сельского поселения, включающий земельный участок с кадастровым номером: 59:32:3420001:1791 | Зона сельскохозяйственного использования | 18,41 | 55232,82 | 1 | 3 | - | 0,37 | 578 | 2025-2040 | 23,21 | Локальная система |
| 14 | д. Ясыри | Проект планировки части территории д. Ясыри Савинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью выделения территории для размещения объекта местного значения | Объекты общественно-делового назначения, объекты образования | - | - | - | - | 0,84 | 1,87 | - | 2023-2038 | 14,58 | 14,58 |
| 15 | с. Култаево | Проект планировки территории Култаево-4 с. Култаево Пермский муниципальный округа | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27,68 | 83040,00 | 1 | 2 | 1,12 | - | 928 | 2025-2040 | 241,28 | 194,88 |
| 16 | п. Горный | Проект планировки территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:0380001:2107, 59:32:0380001:1741, 59:32:0000000:12823, расположенными по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, Двуреченское сельское поселение, п. Горный | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 4,13 | 12398,10 | 1 | 5 | - | - | 818 | 2025-2040 | - | Локальная система |
| 17 | с. Лобаново | Проект планировки территории западной части с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Общественно-деловая зона | 15,27 | 34162,00 | 3 | 9 | 0,21 | 4,50 | 4645 | 2025-2035 | 1261,00 | 1207,00 |
| 18 | п. Горный | Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный, Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов местного значения | Общественно-деловая зона | - | - | - | 2 | 2,64 | - | - | 2025-2026 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 19 | п. Горный | Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:3480001:1021 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,59 | 34200,00 | 1 | 3 | - | - | - | 2025-2040 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 20 | п. Мулянка | Проект планировки и проект межевания части территории п. Мулянка Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Октябрьская, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:1220001:309 | Жилая зона | 0,34 | 1944,00 | 1 | 4 | - | - | 65 | 2025-2035 | - | 10,73 |
| 21 | п. Протасы | Проект планировки и проект межевания части территории п. Протасы Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:0670001:740 и 59:32:0670001:1302 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами, общественно-деловые зоны, зона инженерной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона транспортной инфраструктуры | 8,09 | 24273,00 | 1 | 4 | 0,03 | 0,24 | 141 | 2025-2040 | 23,27 | Локальная система |
| 22 | п. Сылва | Проект планировки территории части территории п. Сылва Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:36300001:1871 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,04 | 120198,00 | 1 | 3 | - | - | 308 | 2016-2026 | 7,70 | Локальная система |
| 23 | п. Ферма | Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0370003 п. Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,52 | 164243,00 | 1 | 3 | - | - | 76 | 2025-2040 | 30,37 | 24,00 |
| 24 | п. Ферма | Проект планировки части территории п. Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Строителей, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0370003:1002 | Общественно-деловая зона, зона застройки малоэтажными жилыми домами | 3,60 | 5400,00 | 1 | 4 | 5,70 | - | 1710 | 2025-2040 | 282,15 | 282,15 |
| 25 | с. Гамово | Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0250002 с. Гамово Гамовского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | 4,86 | - | 2030 | 30,00 | 30,00 |
| 26 | с. Култаево | Проект планировки части территории с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов местного значения – детского дошкольного учреждения | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | 5,03 | - | 2040 | 54,00 | 54,00 |
| 27 | с. Лобаново | Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 59:32:0890001 с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края 2019 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,38 | 182880,00 | 1 | 3 | - | - | 155 | 2025-2035 | 24,73 | 24,73 |
| 28 | с. Платошино | Проект планировки части территории с. Платошино Платошинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:1570001:78, для размещения модульного здания с внутренними инженерными сетями (общей площадью здания не менее 100 кв.м.) для проведения занятий физической культурой (Центр водного туризма Пермского муниципального округа с. Платошино) | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 2035 | 218,00 | Локальная система |
| 29 | с. Троица | Проект планировки части территории с. Троица Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:1860 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона специализированной общественной застройки | 1,55 | 15523,20 | 1 | 2 | 0,54 | 0,48 | 228 | 2030-2035 | 99,00 | Локальная система |
| 30 | с. Усть-Качка | Проект планировки части территории с. Усть-Качка Пермского муниципального округа Пермского края с целью размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения (кадастровый номер земельного участка: 59:32:1950001:1150) | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | 2,07 | - | - | 2042 | 1,10 | 1,10 |
| 31 | с. Фролы | Проект планировки части территории с. Фролы Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки, предусматривающие размещение объектов местного значения | Зона застройки многоэтажными жилыми домами, общественно-деловая зона, зона рекреационного назначения | 29,60 | 244796,10 | 6 | 9 | 2,50 | 7,80 | 7148 | 2027-2044 | 2144,00 | 1787,00 |
| 32 | с. Фролы | Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:3430001:892 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 5,43 | 54322,67 | 3 | 4 | - | 0,40 | 1811 | 2027-2034 | 701,63 | 479,59 |
| 33 | с. Фролы | Проект планировки части территории с. Фролы Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Весенняя, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:2050001:3042 | Зона рекреационного назначения | - | - | - | - | 0,08 | - | - | 2034 | 0,03 | 0,03 |
| 34 | с. Култаево | Проект планировки территории по внесению изменений в документацию по планировке территории коттеджного поселка «Южный ветер» в с. Култаево Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, общественно-деловые зоны | 42,90 | 77304,00 | 1 | 3 | - | 1,30 | 2423 | 2030-2040 | 472,87 | 472,87 |
| 35 | п. Красный Восход | Выполнение работ по подготовке документации по планировке части территории п. Красный Восход, включающей часть земельного участка с кадастровым номером 59:32:3290001:3768 Усть-Качинского сельского поселения Пермского муниципального округа | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,62 | 6174,00 | - | - | - | - | 210 | 2027-2042 | 52,50 | 48,30 |
| 36 | п. Протасы | Проект планировки части территории пос. Протасы Култаевоского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:0670001:217 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,77 | 1440,00 | 1 | 2 | - | - | 64 | 2030-2040 | 43,00 | Локальная система |
| 37 | п. Сылва | Проект планировки территории микрорайона "Сосновый бор" поселка Сылва Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа | Зона индивидуальной жилой застройки, зона специализированной общественной застройки | 1,56 | 15580,00 | 1 | 3 | 0,44 | - | 410 | 2030-2035 | 102,50 | Локальная система |
| 38 | п. Юг | Проект планировки территории юго-западной части п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59632:4530006:204 | Зона усадебной одноквартирной застройки | 9,47 | 8908,20 | 1 | 3 | 0,43 | 0,50 | 303 | 2021-2025 | 99,00 | Локальная система |
| 39 | п. Юг | Проект планировки территории юго-западной части п. Юг Юговского сельского поселения Пермского пермского муниципального округа | Общественно-деловая зона, рекреационная зона, зона усадебной одноквартирной застройки | 3,32 | 3600,00 | 1 | 3 | 2,43 | 0,82 | 120 | 2021-2035 | 282,50 | Локальная система |
| 40 | с. Бершеть | Проект планировки и проект межевания части территории с. Бершеть, Бершетского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в районе ул. Школьная, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:0180005:1505 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,35 | 3579,00 | 1 | 3 | - | - | 669 | 2027-2040 | 1856,50 | 1856,50 |
| 41 | с. Лобаново | Проект планировки территории жилой застройки ЖСК "Вектор" в Лобановском сельском поселении с. Лобаново | Жилая зона | 2,90 | 34162,00 | 1 | 3 | - | - | 145 | 2025-2035 | 39,90 | 32,70 |
| 42 | д. Канабеково | Проект планировки территории северо-восточнее д. Канабеково Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края, включающий земельный участок с кадастровым номером 59:32:3660004:142, с целью организации СНТ «АРИ» | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 7,42 | 22249,50 | 1 | 3 | - | - | - | 2034-2044 | 11,12 | Локальная система |
| 43 | д. Большая Мось | Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:14539, предоставленного СНТ «Долина» | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 2,55 | 7650,00 | 1 | 3 | - | - | 25 | 2025-2035 | 383,96 | Локальная система |
| 44 | п. Усть-Пизя | Проект планировки и проект межевания части территории п. Усть-Пизя Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона индивидуальной жилой застройки | 5,66 | 2263,84 | 1 | 3 | - | - | 135 | 2025-2035 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 45 | д. Берег Камы | Планировка территории жилого квартала в д. Берег Камы | Зона индивидуальной жилой застройки | 0,35 | 7040,00 | 1 | 3 | - | - | 132 | 2025-2035 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 46 | д. Валеваи | Проект планировки части территории д. Валеваи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловая зона, зона транспортной инфраструктуры, зона инженерной инфраструктуры | 34,21 | 102639,90 | 1 | 3 | 0,36 | 0,55 | 798 | 2025-2040 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 47 | д. Ерепеты | Проект планировки и межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630002:1770, 59:32:3630002:1771, 59:32:3630002:1772, 59:32:3630002:1773 в д. Ерепеты Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,26 | 9702,00 | 1 | 3 | 0,12 | 0,33 | 330 | 2030-2035 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 48 | д. Капидоны | Проект планировки и проект межевания части территории д. Капидоны Култаевского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,91 | 26000,00 | 1 | 2 | - | 0,29 | 750 | 2030-2040 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 49 | д. Моргали | Проект планировки и проект межевания территории юго-западнее д. Моргали Усть-Качинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края СНТ "Солнечный берег" | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 6,63 | 9952,35 | 1 |  | - | - | 173 | 2027-2042 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 50 | д. Паздерино | Проект планировки части территории д. Паздерино Пермского муниципального округа Пермского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 59:32:3430001:847, в целях жилищного строительства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,66 | 3900,00 | 1 | 2 | 0,43 | - | 90 | 2027-2034 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 51 | д. Полуденная | Проект планировки части территории юго-западнее д. Полуденная Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:4260001:331, 59:32:4260001:335, 59:32:4260001:21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,45 | 6650,00 | 1 | 2 | - | - | 341 | 2025-2035 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 52 | д. Тупица | Проект планировки части территории северо-западнее д. Тупица Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации садоводческого товарищества | Зона жилой усадебной одноквартирной застройки | 2,16 | 3244,50 | 1 | 2 | - | - | - | 2021-2036 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 53 | п. Горный | Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края с целью жилищного строительства | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,15 | 270,00 | 1 | 3 | - | - | 81 | 2025-2040 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 54 | п. Горный | Проект планировки части территории п. Горный Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:3480001:957 и 59:32:3480001:961 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,77 | 600,00 | 1 | 3 | - | - | 18 | 2025-2040 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 55 | с. Кольцово | Проект планировки территории южнее с. Кольцово Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации СНТ "Ветеран" | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 9,91 | 29715,00 | 1 | 3 | - | - | - | 2025-2035 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 56 | с. Лобаново | Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "Дубрава" | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 5,70 | 22800,00 | 1 | 3 | - | - | - | 2025-2035 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 57 |  | Проект планировки территории кадастрового квартала 59:32:3680009, расположенного в Двуреченском сельском поселении Пермского муниципального округа Пермского края | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 5,19 | 15570,00 | 1 | 3 | - | - | - | 2025-2040 | Индивидуальные скважины | Локальная система |
| 58 | с. Кояново | Проект планировки территории западнее с. Кояново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края с целью организации СНТ "Учитель" | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 3,82 | 11451,60 | 1 | 3 | - | - | - | 2025-2035 | Индивидуальные скважины | Локальная система |

Примечание – локальная система водоотведения предполагает устройство септиков на каждом земельном участке или вблизи каждого дома, индивидуальные скважины аналогично размещаются на каждом земельном участке и снабжают водой только один объект капитального строительства.

Графические материалы

В данном разделе представлены границы проектов планировок территорий (перспективные зоны развития), застройка на которых, в период с 2025 по 2035 гг., будет подключена к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Проекты планировок пронумерованы в соответствии с таблицей 2.8 данного тома.